## Додаток В
Тендер RFP 2023-01-06
ДОДАТОК В -ФІНАНСОВА ЧАСТИНА
Тендер на виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об’єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в с. Сімер, Ужгородського району Закарпатської обл., на об’єкті «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»
№ | Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт | Одиниця виміру | Об'єм /Кількість | Ціна за одиницю, грн з ПДВ | Разом,грн з ПДВ
п/п
ВАРТІСТЬ РОБІТ :
1 | Демонтаж чавунних труб внутрішні діам.100мм | м/п | 18
2 | Прокладання каналізаційних труб ПХВ діам.160мм | м/п | 173
3 | Врізування в діючі мережі каналізаційних стояків 160/100мм | шт. | 3
4 | Свердління отворів діаметром 200мм у залізобетонних фундаментів товщиною 500мм | шт. | 3
5 | Монтаж каналізаційних залізобетонних колодязів діам.1.0м в комплекті | шт. | 3
6 | Пробивання отворів в залізобетонних кільцях | шт. | 8
7 | Заробляння отворів в кільцях та фундаментах | шт. | 11
8 | Монтаж станції біологічної очистки продуктивність 20м3 на добу з кріпленням фіксуючими засобами та засипкою по периметру цементно - пісчаною сумішшю | ком-кт. | 1
9 | Викорчовування пнів | шт | 5
10 | Прорізання асфальту | м/п | 122
11 | Демонтаж тротуарної плитки | м2 | 6
12 | Монтаж тротуарної плитки | м2 | 6
13 | Засипання траншеї щебенем з вібруванням | м2 | 54
14 | Підчищання траншеї вручну | м/п | 173
15 | Підчищання котловану вручну | м2 | 36
16 | Влаштування монолітної залізобетонної плити для монтажу станції біологічної очистки 10м*3м тов.30см | м3 | 9
17 | Електротехнічні роботи з прокладання кабелю з підключенням до діючих мереж електропостачання | м | 30
18 | Влаштування щебеневої підсипки 100мм | м2 | 36
19 | Виготовлення та монтаж арматурної сітки для бетонної плити 200*200мм | м2 | 30
21 | Механізована розробка грунта траншеї глибиною 1.0м шир.400мм | м3 | 54
22 | Механізована розробка грунта в котлованах з навантаженням глини на автотранспорт | м3 | 96
24 | Вивіз глини автосамоскидами по 8м3 | ходок | 12
25 | Демонтаж чавунних труб діаметром 100мм | м/п | 50
26 | Демонтаж чавунних труб діаметром 50мм | м/п | 50
27 | Пере підключення каналізаційних стояків | шт. | 20
28 | Прокладання каналізаційної труби пхв діам.110мм | м/п | 50
29 | Прокладання каналізаційної труби пхв діам.50мм | м/п | 50
30 | Пере підключення сантехнічних приладів до каналізації | шт. | 30
31 | Прокладання поліпропіленових (ППР) труб 20-50 мм | м/п | 90
32 | Прокладання електричного кабелю в гофрі | м/п | 60
33 | Монтаж диференціального автомату з підключенням до електромережі | шт. | 2
34 | Прокладання поліетиленової труби подачі води по підвалу | м/п | 60
35 | Монтаж насосного вузла з баками запасу води(10шт) | шт. | 1
ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ : Разом, грн з ПДВ
ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ :
1 | Каналізаційна труба зовнішня ПХВ діаметром 160мм | м/п | 173
2 | Каналізаційний перехід ПХВ 160/100мм | шт. | 3
3 | Шпилька металева діам10мм (1м) | шт. | 15
4 | Хомут металевий діам160мм | шт. | 15
5 | Каналізаційне коліно ПХВ 100мм | шт. | 6
6 | Залізобетонне кільце 1000мм | шт. | 3
7 | Залізобетонне днище 1000мм | шт. | 3
8 | Залізобетонне плита перекриття 1000мм | шт. | 3
9 | Залізобетонний підбор під люк | шт. | 3
10 | Каналізаційний люк полімерний | шт. | 3
11 | Кріплення люка полімерного | к-т | 3
12 | Кабель електричний АВВГ 4х16 | м | 30
13 | Цемент будівельний М400 | кг | 2700
14 | Пісок будівельний | м3 | 46
15 | Відсів щебеневий | м3 | 0.5
16 | Щебінь андезитовий 5-20мм | м3 | 18
17 | Система біологічної очистки на 20м3 в комплекті | шт. | 1
18 | Бетон В-15 | м3 | 9
19 | Сталь арматурна А500 діам.10мм | кг. | 595
20 | Сталь арматурна А500 діам.8мм | кг. | 40.5
21 | Проволока в’язальна діам.3мм | кг. | 50
22 | Каналізаційна труба ПВХ діам.110мм | м/п | 50
23 | Каналізаційна труба ПВХ діам.50мм | м/п | 50
24 | Каналізаційна труба ПВХ діам.110мм | м/п | 50
25 | Каналізаційне коліно ПВХ 110х45мм | шт. | 50
26 | Каналізаційне коліно ПВХ 50х45мм | шт. | 50
27 | Каналізаційна заглушка ПВХ діам.110мм | шт. | 5
28 | Каналізаційний трійник ПВХ 50х50х45мм | шт. | 6
29 | Каналізаційна ревізія ПВХ 110мм | шт. | 12
30 | Каналізаційна ревізія ПВХ 50мм | шт. | 8
31 | Хомут металевий діам.100мм | шт. | 60
32 | Хомут металевий діам.63мм | шт. | 50
33 | Хомут металевий діам.57мм | шт. | 45
34 | Хомут металевий діам.25мм | шт. | 33
35 | Хомут металевий діам.20мм | шт. | 60
36 | Поліпропиленова(ППР) труба PN 20 діаметром 50мм | м/п | 88
37 | Поліпропиленова(ППР) труба PN 20 діаметром 40мм | м/п | 28
38 | Поліпропиленова(ППР) муфта 50мм | шт. | 21
39 | Поліпропиленова(ППР) муфта 40мм | шт. | 7
40 | Поліпропиленовий(ППР) перехід 50х11/4` внутрішня різьба | шт. | 1
41 | Поліпропиленовий(ППР) перехід 40х11/4` внутрішня різьба | шт. | 10
42 | Поліпропиленовий(ППР) перехід 32х1` внутрішня різьба | шт. | 10
43 | Поліетиленова (ПЕ) труба діаметром 40мм | шт. | 60
44 | Поліетиленовий (ПЕ) перехід 32ммх40мм | шт. | 1
45 | Поліетиленове (ПЕ) коліно компресійне 40мм | шт. | 16
46 | Поліетиленове (ПЕ) коліно 40х1 ¼ зовнішня різьба | шт. | 10
47 | Поліетиленова (ПЕ) муфта 40х1 ¼ внутрішня різьба | шт. | 10
48 | Поліетиленовий (ПЕ) трійник 40мм компресійний | шт. | 9
49 | Кран шаровий з голендером діам 25мм | шт. | 5
50 | Кран шаровий з голендером діам 20мм | шт. | 20
51 | Кран шаровий поливочний діам 15мм | шт. | 2
52 | Поплавок рівня води діам.25мм(поплавковий клапан) | шт. | 3
53 | Голендер діам.32мм | шт. | 10
54 | Врізка для баку 32мм (подача ПЕ, перелив) | шт. | 10
55 | Врізка для баку 10мм (забор води ППР) | шт. | 10
56 | Баки для води об’ємом 750 літрів, розмір80 х 176 см,поліетилен,вертикальний | шт. | 10
57 | Насосна станція з двох насосів та з частотним керуванням, максимальна продуктивність: 21 м³/год, потужність насосів: 2х1,5 кВт,максимальний напір:66 м | шт. | 1
58 | Електричний кабель АВВГ4х2,5 | м/п | 60
59 | Диференційний Автомат 25, 3-х фазний | шт. | 1
60 | Коробка стінова для диференційного автомата,накладна,к-сть модулів-3 | шт. | 1
61 | Гофра для електромереж діам.25мм | м/п | 60
62 | Кліпса кріплення гофри 25мм | шт. | 120
63 | Дюбель з шурупом 6х40мм | шт. | 120
ВСЬОГО ВИТРАТ ПО МАТЕРІАЛАМ :
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ : Разом, грн з ПДВ
Назва організації______________________
Підпис_____________
мп