## ЛОТ 1
Тендер RFP 2023-02-UN
ДОДАТОК В
ЛОТ № 1
ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ
Об’єкт: ЛОТ № 1-Заклад загальної середньої освіти смт.Нижанковичі ,смт.Нижанковичі вул.Костюшки,24,Самбірського району ,Львівської області
Ремонти санітарно-технічних приміщень у закладах дошкільної та середньої загальної освіти Самбірського району Львівської області в рамках програми "вода,санітарія та гігієна"
№ п/п | Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт | Одиниця виміру | Об`єм робіт | Ціна за одиницю,грн з ПДВ | Загальна вартість,грн з ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (жіночий санвузол)
1 | Демонтаж унітазів | шт. | 3
2 | Демонтаж умивальників | шт. | 1
3 | Демонтаж світильників | шт. | 2
4 | Демонтаж деревяних дверей (985х2040, 700х2060 - 5шт.) | шт. | 6
5 | Демонтаж плитки з підлоги, східців і підсхідців | м2 | 12.54
6 | Демонтаж плитки зі стін | м2 | 41.24
7 | Демонтаж цегляних перегородок (кабінок) | м2 | 8.02
8 | Відбивання штукатурки з стін | м2 | 54.66
9 | Відбивання штукатурки з відкосів | м/п | 10.07
10 | Влаштування унітазів з бачком | шт. | 3
11 | Влаштування умивальників | шт. | 2
12 | Встановлення змішувачів до умивальника | шт | 2
13 | Влаштування дверей 700х2060 | шт. | 1
14 | Влаштування дверей 985х2040 | шт. | 1
15 | Монтаж вентиляції круглого січення | м | 25
16 | Монтаж вентилятора осьового | шт. | 1
17 | Прорізування отворів 150мм в стінах 510мм | шт | 2
18 | Монтаж LED світильників 600x600 | шт. | 3
19 | Врізка в існуючу систему каналізації | комплект | 6
20 | Врізка в існуючу систему водопостачання | комплект | 6
21 | Влаштування стелі ARMSTRONG | м2 | 12.85
22 | Штукатурення відкосів | м/п | 17.34
23 | Монтаж армуючої скловолокнистої сітки на відкоси | м/п | 17.34
24 | Шпаклювання, фарбування відкосів | м/п | 17.34
25 | Штукатурення стін | м2 | 54.66
26 | Монтаж армуючої скловолокнистої сітки на стіни | м2 | 54.6
27 | Шпаклювання, фарбування стін | м2 | 13.42
28 | Монтаж плитки на стінах (h-2,26м) | м2 | 41.24
29 | Фугування плитки на стінах | м2 | 41.8
30 | Влаштування самовирівнюючої стяжки | м2 | 12.8
31 | Монтаж плитки на підлогу | м2 | 12.54
32 | Фугування плитки на підлозі | м2 | 12.7
33 | Монтаж збірних ДСП кабінок (h-2,0м) | м2 | 11.2
34 | Мурування перегородки (120 мм) | м2 | 3.32
35 | Штукатурення перегородки | м2 | 6.64
36 | Очищення приміщень від будівельного сміття з завантаженням в мішки | т | 8
37 | Завантаження будівельного сміття на автотрансп. З перенесенням його на відстань до 50м | т | 8
38 | Монтаж плитки на перегородку (h-2,26м) | м2 | 6.7
39 | Фугування плитки на перегородці | м2 | 6.7
40 | Електромонтажні роботи | м | 70
ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ (жіночий санвузол)
ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (чоловічий санвузол)
1 | Прорізання проєму в несучій цегляній стіні товщ. 610 мм | м/п | 5.1
2 | Демонтаж унітазів | шт. | 3
3 | Демонтаж умивальників | шт. | 2
4 | Демонтаж світильників | шт. | 2
5 | Демонтаж деревяних дверей (700х2080) | шт. | 4
6 | Демонтаж плитки з підлоги | м2 | 12.8
7 | Демонтаж плитки зі стін | м2 | 44.6
8 | Демонтаж цегляних перегородок (кабінок) | м2 | 8.08
9 | Пробивання проєму в ненесучій цегляній стіні (750х2100) | м2 | 1.57
10 | Відбивання штукатурки зі стін | м2 | 58
11 | Влаштування унітазів з бачком | шт. | 3
12 | Влаштування умивальників | шт. | 2
13 | Монтаж змішувача до умивальника | шт | 2
14 | Влаштування дверей 985х2040 | шт. | 1
15 | Монтаж LED світильників 600x600 | шт. | 3
16 | Врізка в існуючу систему каналізації | комплект | 6
17 | Врізка в існуючу систему водопостачання | комплект | 6
18 | Влаштування стелі ARMSTRONG | м2 | 12.81
19 | Штукатурення стін | м2 | 54.66
20 | Монтаж армуючої скловолокнистої сітки на стіни | м2 | 54.66
21 | Шпаклювання, фарбування стін | м2 | 13.42
22 | Штукатурення відкосів | м/п | 12.4
23 | Монтаж армуючої скловолокнистої сітки на відкоси | м/п | 12.4
24 | Шпаклювання, фарбування відкосів | м/п | 12.37
25 | Монтаж плитки на стінах (h-2,26м) | м2 | 41.8
26 | Фугування плитки на стінах | м2 | 41.8
27 | Влаштування самовирівнюючої стяжки | м2 | 12.7
28 | Монтаж плитки на підлогу | м2 | 12.54
29 | Фугування плитки на підлозі | м2 | 12.7
30 | Очищення приміщень від будівельного сміття з завантаженням в мішки | т | 8
31 | Завантаження будівельного сміття на автотрансп. З перенесенням його на відстань до 50м | т | 8
32 | Монтаж збірних ДСП кабінок (h-2,0м) | м2 | 11.2
33 | Електромонтажні роботи | м | 40
ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ
1 | Унітаз-компакт з бачком та сидінням | шт. | 6
2 | Умивальник 600мм, керамічний, білий | шт. | 4
3 | Змішувач для умивальника одноважільний, колір хром, матеріал латунь | шт. | 4
4 | Шланг гнучкий діаметром 1/2, для води, довжина 40см | шт. | 16
5 | Крани підключення,кутові,діаметром 1/2 | шт | 4
6 | Кріплення труб поліпропиленових | К-т | 24
7 | Сифон умивальника універсальний | шт | 4
8 | Кутик малярний пластиковий | шт | 24
9 | Кутик для плитки пластиковий | шт | 28
10 | Кріплення умивальника | К-т | 4
11 | Гофра до унітаза | шт | 6
12 | Дюбель 6х60мм | шт | 240
13 | Розчин цементний М200 | м3 | 1.7
14 | Розчин цементний М100 | м3 | 3.8
15 | Крани підключення,кутові,діаметром 1/2 | шт. | 14
16 | Двері металопластикові 800мм*2050мм глухі з замком, поріг алюмінієва планка. Профіль 5-камерний. Колір конструкції білий. | м2 | 4.92
17 | Решітка вентиляційна 200мм*300мм з відкриванням (ревізійна) | шт. | 8
18 | Світильник Eurolamp 18 Вт білий 4000 К LED | шт. | 8
19 | Плити підвісної стелі Армстронг 600мм*600мм*12мм, білі, матові | м2 | 25.7
20 | Комплект профілів підвісної стелі Армстронг | м2 | 25.7
21 | Шпаклівка фінішна готова до використання 2 в1,10л | шт. | 30
22 | Грунтуюча силіконова фарба 17 кг | шт. | 7
23 | Суміщ самовирівнювальна підлога (30кг) | шт. | 16
24 | Клей для плитки 25 кг | шт. | 40
25 | Плитка на підлогу керамічна 600ммx600мм | м2 | 26
26 | Плитка на стіни керамічна 297х600мм | м2 | 94
27 | Фарба для стін водоемульсійна 10л | шт. | 7
28 | Розетка електрична одинарна,утопленого типу | шт. | 6
29 | Вимикач електричний двоклавішний , утопленого типу | шт. | 4
30 | Піна монтажна PRO 65 л | шт. | 6
31 | Герметик силіконовий білий 280 | шт. | 8
32 | Роздільні перегородки з ламінованого ДСП товщиною 18мм | м2 | 23
33 | Кріплення до перегородок з ламінованого ДСП товщиною 18мм | шт | 14
34 | Грунтовка 10 л | шт. | 5
35 | Провід мідний ВВнг січенням 2х2,мм | м | 110
36 | Коробки електричні розподільчі діаметром 90мм | шт. | 6
37 | Коробки електричні монтажні діаметром 60мм | шт. | 24
38 | Герметик акриловий білий 280 мл | шт. | 7
39 | Фуга для плитки | кг | 30
40 | Мішки будівельні поліетиленові | шт. | 800
41 | Цегла керамічна одинарна М100 | шт. | 330
42 | Цемент М400 25 кг | шт. | 25
43 | Автоматичний вимикач 16 А | шт. | 4
44 | Вентилятор на витяжну вентипяцію діаметром 150мм | шт | 1
45 | Трубопроводи пластикові 150мм вентиляції | м | 22
46 | Фасонні частини до вентиляції 150мм | шт | 18
47 | Сітка малярна | м2 | 110
ВСЬОГО ВИТРАТ ПО ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛІВ:
РАЗОМ,грн з ПДВ
Назва організації/ФОП __________________________
м/п